## TDSheet
Ведомость по партиям товаров на складах (управленческий учет)
Период: Июль 2010 г. - Апрель 2011 г.
Показатели: Конечный остаток(Количество, Стоимость);
Группировки строк: Номенклатура (Иерархия);
Отборы: Номенклатура В группе из списка (Материалы для производств...); Количество расход Равно 0; Количество приход Равно 0;
Дополнительные поля: Количество конечный остаток (Вместе с измерениями, После группировки);
Сортировка: Номенклатура (По возрастанию);
Номенклатура | Конечный остаток
Количество
Материалы для производства | 19474.7
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ | 140
Выключатели ДЗНВА | 54
Авт. выключатель ВА 5731 340010 80А шт | 11
Авт. выключатель ВА 5731 341110 16А всп. контакты шт | 2
Авт. выключатель ВА 5739 340015 250А РЭ2500 шт | 2
Авт. выключатель ВА 5739 344710 630А РЭ3200А шт | 2
Авт. выключатель ВА 5739 344750 630А шт | 1
Зажим к ВА 5739 исп.18 | 36
Выключатели импортные | 63
ABB | 6
Авт. выключатель S262 C40 2п | 4
Выключатель нагрузки OT1600E03W8 (код з-за 1SCA022871R8890) | 2
Schneider | 16
MULTI9 | 16
Авт. выключатель C60A 1п 16А С 6кА Merlin Gerin арт.23851 шт | 3
Авт. выключатель Merlin Gerin C120N 1P 100A C арт.18358 | 1
Авт. выключатель Merlin Gerin C120N 3P 100A C арт.18367 | 2
Авт. выключатель Merlin Gerin C60N 2P 40A C арт.24341 | 8
Авт. выключатель Merlin Gerin C60N 2P 63A C арт.24343 | 1
Авт. выключатель Merlin Gerin C60А 4P 2A C арт.23833 | 1
Siemens | 41
3VT, 3VL (Китай) | 30
Межполюсные барьеры 3VT9 300-8CE30 | 10
Расширители полюсов 3VT9 200-4ED30 | 12
Расширители полюсов 3VT9 300-4EE30 | 8
5SX, 5SY | 3
Выключатель автоматический Siemens 5SY8210-7 (10А), 2С | 1
Выключатель автоматический Siemens 5SY8301-7 (1А), 3С | 2
Рамочный клеммный блок 3RT1966-4G | 8
Выключатели ИЭК, ДЭК, ЭКФ | 19
Авт. выключатель ВА 8843 3Р 1000А 50кА ИЭК шт | 1
Авт. выключатель ВА47-63 3п 13А хар-ка D | 5
Авт. выключатель ВА67-29 3п 32А (00121048) шт | 2
Авт. выключатель ВА67-33 125А (00114918) шт | 4
Выключатель нагрузки ВН-32, 2Р 20А ИЭК шт | 3
Выключатель нагрузки ВН-63, 2Р 16А шт | 4
Выключатели КОНТАКТОР | 4
Авт. выключатель ВА 04-36-340010-20 УХЛ3 ~100А; ~1000А
Авт. выключатель ВА 08-040 5С-350010-20 УХЛ3 ~400А | 1
Авт. выключатель ВА 51-39-341830 УХЛ3, ~630А; 6300А | 2
Авт. выключатель ВА 5543 341830 УХЛ3 1600А шт | 1
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВАКУУМНЫЕ | 84
Shneider Electric | 13
Набор отключения выключателя к Evolis | 13
Siemens | 1
Siemens SION (опытный образец) | 1
Таврида Электрик | 70
Блокиратор в сборе ТШОЗ.674722.011 | 3
Ограничитель ОПНп-10/450/11,5-10 УХЛ2 шт | 9
Тяга ИТЕА.715114.006-01 | 23
Тяга ИТЕА.715114.006-02 | 35
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ | 4
Выключатель ВНАп-10/630-20з У2 с приводом ПР (Воронеж) | 1
Выключатель ВНПР-10/630-20 з У2 шт | 1
Выключатель нагрузки изоляционный RAB 3 P3 шт | 1
Ручка управления ОНВ175J12 | 1
ЗАЖИМЫ, КЛЕММНИКИ, РАЗЪЕМЫ | 5059
Блок зажимов БЗН27-2,5И25-Д/Д-УЗ-10 тип 2М шт | 81
Вставка гнездо HC-DD 42-EBUC арт. 1674671 | 1
ДИН-рейка (20см) шт | 50
Зажим для трансформатора ТМГ1000 | 1
Зажим наборный ЗН 27-2,5И25-Д/Д-УЗ-10 тип 2 шт | 824
Зажим наборный ЗН 27-2,5М25 тип3 шт | 359
Зажим наборный ЗН 27-2,5М25-Д/Д-УЗ шт | 30
ЗИП панель 300150 к ВА 5731 на дин рейку шт | 16
Коммутационный мостик М8-2У | 1361
Коммутационный мостик М8-3У | 200
Коммутационный мостик М8-4У | 180
Контакт переключения LEG007350 | 1
Крышка торцевая КТ-10 шт | 156
Крышка торцевая КТ-12 шт | 30
Крышка торцевая КТ8 | 250
Ограничитель на дин-рейку шт | 134
Опора шариковая 3000-13 шт | 8
Разъем 9 pin D-SUB FEMALE connector | 2
Разъем 9 pin D-SUB MALE connector | 2
Разъем РП10-15ЛП шт | 2
Разъем РшИм 1,25-5-4 штекер (мама) (100шт) упак | 99
Разъем РшИп 1,25-4 штекер (папа) (100шт) упак | 110
Разъем ШР32П14ИШ5 шт | 1
Разъем ШР32П14ЭШ5 шт | 1
Разъем ШР55П35НГ3 шт | 1
Разъем ШР55П35ЭГ3 шт | 1
Розетка контактная на 630 А 5 АХ 569001 | 3
ФЕНИКС КОНТАКТ | 1155
Винтовая клемма с ножевым размыкателем UT 4-MT арт. 3046139 | 400
Винтовая клемма UT 2,5 BU арт. 3044089 | 8
Винтовая клемма UT 2,5 арт. 3044076 | 403
Винтовая клемма UT 4 арт. 3044102 | 1
Держатель APT-ME арт. 3034358 | 120
Клемма винтовая UT 16-PE арт. 3044212 | 12
Клемма винтовая UT 35 BU арт. 3044238 | 7
Клемма винтовая UT 35 РЕ арт. 3044241 | 8
Клемма винтовая UКН 95 арт. 3010013 | 2
Клемма с размыкателем ST 4-QUATTRO BU арт. 3031458 | 12
Концевой стопор 3022276 Clipfix 35-5 шт | 16
Корпус монтажный HC-B 10-AML арт. 1771338 | 1
Крышка D-ST 4 арт. 3030420 | 2
Маркировочные полоски ZB 5, LGS: FORTL.ZAHLEN 21-30 арт. 1050017:0001 | 8
Маркировочные полоски ZB 5, LGS: FORTL.ZAHLEN 61-70 арт. 1050017:0001 | 4
Маркировочные полоски ZB 5, LGS: FORTL.ZAHLEN 91-100 арт. 1050017:0001 | 4
Маркировочные полоски ZBF 5, LGS: FORTL.ZAHLEN 91-100 арт. 0808671 | 7
Мостик 3026450 PSBJ-URTK 6 FARBLOS шт | 10
Перемычка FBS 2-16 арт. 3005963 | 3
Перемычка FBS 5-5 арт. 3030190 | 29
Проходная клемма с размыкателем ST 4-MT арт. 3038875 | 70
Розетка 2964898 SD-D/SC/LA | 14
Стопор E/AL-NS 35 арт. 1201662 | 14
ЗАМКИ | 151
Messan | 119
Замок 002-39-44-1 шт | 4
Замок MESAN 060 1-1-28-10 | 2
Замок MESAN 060 4-0-38-43 | 64
Замок MESAN 064-28-40-58 | 1
Петля MESAN 192-3-1 | 48
Ограничитель хода дверцы 079-292-001 шт | 2
Ограничитель хода дверцы 079-292-002 шт | 4
Петля приварная каплевидная 20х140 (для метал дверей) Арт.3882 | 26
ИЗОЛЯТОРЫ | 59
Изолятор DIN (120) шт | 23
Изолятор ИО-10-3,75-2 Б/Б | 7
Изолятор опорный ИО | 9
Изолятор проходной полимерный ИПЭЛ 10-077-43 УХЛ2 | 3
Изолятор ШФ-10 | 7
Изолятор ШФ-20 | 4
Ограничитель ОПНп-10/550/12,7 УХЛ1 шт | 6
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 28.6
Гетинакс 5*585*870 лавсановый ЛГ кг | 28.6
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | 4183.3
Кабель | 204
Кабель ААБл-10 3*95 | 16
Кабель АПвПг-10 1*120/35 м | 45
Кабель АПвПу 1*300/50-10 м | 9
Кабель ВВГ 1*6 нг м | 6
Кабель ВВГ 3*240 | 68
Кабель КВПЭФ 4х2х0,52 cat.5E | 60
Кабель-канал, трубы, металлорукав | 286.5
Короб перфорированный Т1 15х18 | 4
Металлорукав d12 м | 195
Металлорукав d20 | 3.5
Металлорукав d25 м | 2
Труба PVC облегч. жесткая d63, дл.3м м | 15
Труба ПВХ гофр. с протяж. ф20 м | 7
Трубка ПХВ 18 мм | 10
Трубка ПХВ 30 мм (м) | 50
Наконечники, гильзы, сальники | 1104
Кабельный ввод MG90A-77BB | 2
Наконечник НКИ 2-3 кольцо 1,5-2,5 шт | 400
Наконечник с изол.фланцем 2,5-6мм с отв. под винт шт | 83
Наконечник штыревой без изоляции 10мм DKC 2D1 шт | 12
Наконечник штыревой без изоляции 16мм DKC 2E1 шт | 14
Наконечник штыревой плоский 9мм 35мм2 2g1 шт | 48
Наконечник-гильза 2ART517 (150мм) | 25
Наконечник-гильза двойной 1мм с изолирующим фланцем шт. | 500
Наконечник-гильза медный луженый НШП 95-23 | 3
Сальник PG11 ИЭК (YSA20-10-11-54-К41) | 11
Сальник PG7 ИЭК (YSA20-06-07-54-К41) | 6
Провод | 2588.8
Провод ПВ-3 1*1,0 синий | 2000
Провод ПВ-3 1*10 желто-зелёный м | 10
Провод ПВ-3 1*25 синий м | 3
Провод ПВ-3 1*4 (синий) | 47
Провод ПВС 2*1,5 | 220
Провод ПВС 3*1,5 м | 300
Проволока нихромовая Х20Н80 ф 0,7мм кг | 8.8
ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | 12
Глянцевая алкидная краска 0,9л | 12
МЕТИЗЫ | 8300.8
Гайки | 28.8
Гайка М3 | 3.1
Гайка М4 | 6.2
Гайка М6 | 2.5
Гайка М8 | 13
Контргайка для ВМ-900 05ВМ900008 шт | 4
Дюбель, гвозди, прочие метизы | 8272
Заклепка 3,2*6 мм Ст/Ст (500 шт) шт | 852
Заклепка 4*16 шт | 1000
Заклепка М10 Ст-ЦБ шестигранная с внут. резьбой арт.№031110 1013 | 102
Пружина тарел. 1-11/-1-2-32*10-3,0-0,7 шт | 278
Пружина тарел. 11-1-2-20*10,2*1,1*0,45 Ц6xp шт | 2916
Пружина тарел. 11-1-2-25*14*1,4*0,55 Ц6xp шт | 3084
Шестигранник
Шуруп оцинкованный М8х50 DIN571 | 40
МУФТЫ | 52
Комплект заземления EAKT 1656 | 3
Комплект непаянного заземления ЕАКТ 1658 | 4
Муфта POLT-12 D1 XI-L12B шт | 4
Муфта Raychem EPKT 0063-CEE01 | 22
Муфта КВТп 1 4*(150-240) шт | 12
Муфта КВТп 10 3*(70-120) шт | 6
Муфта СТП 10 3*(150-240) до 10кв шт | 1
ПИЛОМАТЕРИАЛ | 3
Доска асбоцементная 900*270мм шт | 3
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ | 488
Предохранители высоковольтные | 346
Контакт К 04-01 | 6
Контакт К 07-01 шт | 282
Патрон ПКТм 102-10-31,5-12,5 УХЛЗ шт | 6
Патрон ПКТм 102-10-80-20кА шт | 3
Патрон ПКТм 102-6-50-12,5 УХЛЗ шт | 3
Патрон ПКТм 103-10-80-12,5 УХЛЗ шт | 11
Патрон ПКТм 103-6-100-12,5 | 9
Предохранитель ПКТ 101-10-3,2А-20У3 | 6
Предохранитель ПКТ 103-06-100А-12,5У3 | 18
Предохранитель ПТ 1,1-10-31,5-12,5-1 | 2
Предохранители низковольтные | 142
Основание и держатель к ППН39-630А шт | 3
Плавкая вставка ВП2Б-1В-6,3А шт | 9
Плавкая вставка ПН2-100/63А шт | 9
Плавкая вставка ПН2-100/80А шт | 18
Предохранитель Е27 ПРС-25 16А шт | 24
Предохранитель Е32 ПРС-63 63А шт | 12
Предохранитель ПК30 1 шт | 13
Предохранитель ПК30 2 шт | 6
Предохранитель ПН-2 400/250А шт | 6
Предохранитель ПН-2-250-10-У3 на 250А энергосберегающий | 42
ПРИБОРЫ | 67
Siemens
Мультиметр 7KM2112-0BA00-3AA0 задвоено, удалить
Амперметры, вольтметры | 26
42700(02) | 20
Передняя панель для Э42700 | 10
Передняя панель для Э42702 | 10
8030 | 6
Вольтметр Э8030 М1 0-250 B | 6
Преобразователь измерительный Е855/9 ЭС 0-400В | 13
Преобразователь интерфейсов ПИ-01 | 3
Преобразователь интерфейсов ПИ-02 | 3
Приборы прочие | 2
Датчик ДТКБ-53 | 2
Счетчики | 18
Меркурий ИНКОТЕКС | 2
Счетчик Меркурий 230 AM-00 (3*57,7/100; 5-7,5A; Кл. 0,5S) шт | 1
Счетчик Меркурий 230 AR- 03 R кл.т.0,5S/1,0 | 1
Подогрев счетчиков ПЭС-2 | 6
Счетчик СА4-И672М 5А | 4
Счетчик ЦЭ6822 2 220В 5-7,5А 3ф.4пр. 4Т 1 Р | 1
СЭТ ГРПЗ | 3
Счетчик СЭТ-4ТМ.02М.02 | 1
Счетчик СЭТ-4ТМ.02М.03 0,5 SA/1,0R; 3*(57,7-115)/(100-200)В, 5(7,5)А) с РП | 1
Счетчик СЭТ3p-01-24-09А | 1
Шунт 75 ШС 50А | 2
УСЗ-3М шт | 2
ПРОЧЕЕ | 26
Заземление переносное ЗПЛ 10 | 3
Знаки | 5
Знак "Не включать!" шт | 5
Оборудование для вент камеры (аналог 530 заказ) | 1
Канальный вентилятор RKB 600x350 D1 | 1
РУСМ 5111-4077 шт | 2
Теплоизоляционный материал TSM Ceremic лист | 10
Штанга оперативная ШО-15 шт | 2
Щит ОЩВ 12 (63, 16) шт | 2
Щит ЩРВ36 шт | 1
РАДИОДЕТАЛИ | 87
Конденсаторы | 2
Конденсатор фазовый 400В 12,5 кВАр арт.В25667В3247А375 | 2
Резистор МЛТ-2 20 КОМ 10% шт | 2
Резистор ПЭВ 25 1.0 КОМ 10% шт | 2
Резистор ПЭВ 25 4,3 кОм 10% | 11
Резистор С5-35В 50, 200 Ом | 20
Стабилитрон КС 650А шт | 50
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, РУБИЛЬНИКИ | 23
Разъединители РВЗ,ЗР | 4
Разъединитель РВЗ 10/400 | 1
Разъединитель РВЗ 3-10/630 УЗ шт | 1
Трейд Инжиниринг | 2
Разъединитель РВЗ 10/630-II Контэл | 2
Разъединители РЕ | 16
Выключатель-разъединитель ВР32-35А30120-00УХЛ3 | 1
Разъединитель РЕ 19-41-31150 левый шт | 1
Разъединитель РЕ 19-44-31190 шт | 2
Разъединитель РЕ19-35-31140-00 УХЛ3 | 4
Рукоятка для РЕ 19-43-10120 шт | 8
Разъединитель РВЗ СЭЩ-1п-10/630 У2, фарфор | 1
Рубильники РПС | 2
Рубильник РПС-2/1П У3 (Воронеж) | 1
Рубильник РПС-4/1 П У3 (Воронеж) | 1
Расходные материалы для инструмента | 33
Метчик м/р М12*1,5ст (2шт) к-т | 4
Плашка М12*1,75 осн шт | 4
Плашка М3*0,5 осн шт | 4
Резец отрезной 25*16*140 Т5К10 шт
Резец расточной д/скв отв 16*16*140 Т15К6 шт | 6
Резец расточной д/скв отв 16*16*170 Т15К6 | 6
Сверло к/х 14,5 шт | 1
Сверло к/х 15,4 шт | 2
Сверло к/х 17,4 шт | 1
Сверло ц/х 1,6 шт | 1
Сверло ц/х 9,5 шт | 3
Фреза шпоночная 8,0 ц/х Р6М5 | 1
РЕЛЕ, КНОПКИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | 252
Кнопки, переключатели | 89
Кнопка 22 мм, цвет черный TELXB4BA21 | 6
Кнопка 22мм красная с возвратом TELXB4BA42 | 6
Кнопка ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р зеленый Арт. BBT30-ABLFS-K06 | 4
Кнопка ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р красный Арт. BBT30-ABLFS-K04 | 4
Кнопка SW2C-10D (зеленая) кат.№sw2c-md-g-220 с подсв | 28
Кнопка SW2C-10D (красная) кат.№sw2c-md-r-220 с подсв | 33
Кнопка КЕ-011 УЗ-01 черная шт | 1
Переключатель ПКУЗ-12-Х6006 шт | 2
Переключатель ПМОФ45 2Д9 шт | 4
Пост кнопочный ПКУ3-58-И0101 (переключатель) шт | 1
Переключатели Апатор | 75
Переключатель 4G10-3001-U-R014 | 21
Переключатель 4G16-2050-U-R014 | 6
Переключатель 4G16-91-U-R014 | 6
Переключатель 4G63-53-U-R114 | 1
Переключатель 4G63/100-D53-U | 3
Переключатель ПП53-16-1-095-1 | 10
Переключатель ПП53-16-1-101-1 | 18
Переключатель ПП53-25-1-096-1 | 10
Пускатели, контакторы | 23
Контактор КМИ 22511 25А 230В/АС-3 1НО ИЭК | 2
Контактор КМИ 49512 95А 230В/АС-3 1НО, 1НЗ ИЭК | 4
Контактор КТ 6022Б/160А 220В | 1
Пускатель 400В 12,5кВар, арт. КЗ-18К10-230 шт | 2
Пускатель КМЭ 25А, ~220В | 1
Пускатель ПМ 12-063151 110В шт | 4
Пускатель ПМ 12-125150 220В 2з+2р шт | 2
Пускатель ПМ 12-250150 УХЛ4 220В 50 Гц | 2
Пускатель ПМЛ 2161ДМК 380В (12,5кВАр) | 2
Пускатель ПМЛ 3160МБ 220В, 1з+1р | 1
Пускатель ПМЛ 3220 ~220В | 2
Реле | 65
Реле времени суточное АТ1 | 6
Реле РТЛ 1016 (9,5-14,0 А) | 1
Реле РТЛ 1022 (18,0-25,0 А) | 3
Реле РТТ 211 32 А | 4
Реле РЭ 571Т Iном.=25А | 2
Фотореле ФР-95 шт | 1
ЧЭАЗ | 48
Реле ЗЗН УХЛ4 | 2
Реле РВ 237 220В шт | 2
Реле РВ3-П2-У-14 ACDC24B/AC220B | 2
Реле РП 16-73 220В 2з4р пер/пр шт | 2
Реле РПУ-2М 211 6240 220В шт | 1
Реле РСВ 18-13 0.1-1сек 220В 50Гц з/п | 1
Реле РСВ 18-23 220В 0,1-1 с шт | 2
Реле РСВ 19-32 0,1-10 с 220В 50 Гц ПП | 3
Реле РСВ 19-52 0,1-10 с 220В 50 Гц ПП | 5
Реле РТ 40/20 п/пр шт | 1
Реле РТ-40/0,2 | 6
Реле РЭВ-201 220В шт | 3
Реле РЭП34-44-10 220В, 50 Гц | 2
Реле РЭП34-44-11 220В, 50Гц 4з+4р | 6
Реле РЭУ-11-20-5-40 УЗ 0,4А, 50Гц шт | 2
Реле РЭУ-11-20-5-40 УЗ 220В 50Гц шт | 6
Реле РЭУ11-20-1-40-У3 220 В (постоянный ток) | 2
СВЕТИЛЬНИКИ, ЛАМПЫ | 244
Арматура СКЛ | 56
Арматура светосигнальная СКЛ 14А-Ж-1-6 п.и. | 2
Арматура светосигнальная СКЛ14-К-2-60, окрашенная колба | 17
Арматура светосигнальная СКЛ14-Л-2-60, окрашенная колба | 17
Арматура СКЛ-14А-Б-2-220 . шт | 2
Лампа сигнальная BV63 зелёная с подсветкой ЕКF | 18
Дроссели, стартеры, патроны | 107
Дроссель ДРЛ 250 (Китай) шт | 30
Дроссель ДРЛ 250 шт | 22
Импульсное зажигающее устройство ИЗУ 1м 100/400 | 26
Стартер ST-111 4-80W 230V шт | 15
Стартер СК 20-127 шт | 14
Лампы | 81
Лампа ЛБ-18 шт | 47
Лампа МО 12*40 шт | 34
ТРАНСФОРМАТОРЫ | 76
ASR | 2
Трансформатор ASR 22.3 250/5 5VA 1 | 2
Трансформаторы ОСМ | 1
Трансформатор ОСМ 1-1,0 220/5-22-110/12 | 1
Трансформаторы Т-0,66 | 23
Трансформатор Т-0,66-1-0,5-20/5А УЗ | 23
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТМ, ТМГ, ТМЗ | 3
Трансформатор НКФ-110-83 У1 | 1
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000-01/6/0,4 Д/Yо-11 | 2
Трансформаторы ТПОЛ | 6
Трансформатор ТПОЛ-10-3-0,5S/0,5/10P-600/5 У3 шт | 4
Трансформатор ТПОЛ-10М-3-0,5/0,5S/5Р-150/5А | 2
Трансформаторы ТТИ,ТТЭ | 3
Трансформатор ТТИ-А 30/5А шт | 1
Трансформатор ТТИ-А 75/5А шт | 2
Трансформаторы ТШЛ, ТШН | 38
Трансформатор ТШН-0,66 2000/5А | 9
Трансформатор ТШН-0,66 800/5А 10ВА У3 | 5
Трансформатор ТШП-0,66 600/5А 0,5 шт | 24
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ | 9
Блок питания напряжения БПН1002 кат.№0902200121 | 2
БМРЗ (Механотроника)
Устройство дуговой защиты ДУГА-БЦ (заказ 571)
Микропроцессорный регистратор напряжения и тока Парма РК 6.05М
УЗА (Энергомашвин) | 1
Микроэлектронное устройство защиты и автоматики УЗА-АТ(ТО+МТЗ)-500000010 | 1
Устройство для защиты от импульсных перенапряжений DTR 2/6 код 42301 | 6
ШИНЫ | 75
Шинодержатели, компенсаторы, пластины | 75
Компенсатор Спецзаказ 509 | 12
Шинодержатель ШП-2-750 шт | 63
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ | 18
Выключатель А16-046 1кл. с индикатором откр. пр. (Потенциал) шт | 15
Выключатель ВЭ 210-006 шт | 1
Коробка КЗНА-32 шт | 2
Итог | 19474.7