[image: image6.jpg]SN RTURIAT T

@ ELECTROTEST




            ООО "ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ"

          125363, г. Москва, ул. Новопоселковая 

          д. 6, корп. 7, офис 902.

          Тел/факс (495) 492-7265, 493-8560

          телефон с проходной 51-21,                                                         

          http://www.electrotest.ru   

          E-mail: zakaz@electrotest.ru
МАЙСКАЯ АКЦИЯ!
СКИДКА 41% НА ПРОДУКЦИЮ ELECTROTEST
· В прайс-листе указаны розничные цены, включая НДС.
· Для монтажных, проектных и торговых организаций скидка 41% на продукцию ELECTROTEST и 20-25%  на продукцию сторонних производителей.
· Цены указаны с учетом налогов. На продукцию  ELECTROTEST в рублях, на импортную продукцию сторонних производителей в соответствующей валюте. Цена импортной продукции рассчитывается в рублях, по курсу ЦБ РФ на день выставления счёта +3%.
· Отгрузка по Москве и области – самовывоз.

· Для региональных покупателей предусмотрена БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе на сумму свыше 5000 руб., за исключением  отдаленных и труднодоступных районов.

ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМАТИКУ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
	Артикул
	Наименование
	Цена розница
	Антикризисная  цена

	Серийные модули автоматики вентиляции


	
	
	

	[image: image1.jpg]



	Модуль-шкаф автоматики вентиляции 

«ELECTROTEST MASTERBOX W» 

встроенный контроллер, управление водяным нагревателем + водяным или фреоновым охладителем, циркуляционным насосом,  выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора
	26 752 р.
	15 785 р.

	[image: image2.jpg]



	Модуль-шкаф автоматики вентиляции 
«ELECTROTEST MASTERBOX E-17» 

встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 17 кВт + водяным или фреоновым охладителем, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора)
	30 784 р.
	18 165 р.

	[image: image3.jpg]



	Модуль-шкаф автоматики вентиляции 

«ELECTROTEST MASTERBOX E-34» 
встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 34 кВт + водяным или фреоновым охладителем, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора
	38 807 р.
	22 895 р.

	Серийные модули увеличения мощности
	
	
	

	[image: image7.jpg]



	Модуль расширения ELECTROTEST MR-40. Предназначен для увеличения мощности подключаемой нагрузки (для ступеней электрокалорифера мощностью до 17 кВт или вентилятора мощностью до 7,5 кВт)
	10 557 р.
	6 230 р. 

	
	Модуль расширения ELECTROTEST MR-63. Предназначен для увеличения мощности подключаемой нагрузки (для ступеней электрокалорифера мощностью до 43 кВт или вентилятора мощностью до 15 кВт)
	13 040 р.
	7 695 р.

	Многофункциональные контроллеры для управления системами вентиляции


	
	

	[image: image4.jpg]



	Контроллер вентиляции   «ELECTROTEST OPTIMUS- 7» 

настенное исполнение
	8 290 р.
	4 890 р.

	[image: image5.jpg]



	Контроллер вентиляции   «ELECTROTEST OPTIMUS- 9»
исполнение на DIN-рельс
	10 082 р.
	5 950 р.

	Блоки управления мощностью электрокалорифера (электронагревателя).

	
	
	

	[image: image8.jpg]


Блок управления мощностью электрокалорифера «ELECTROTEST BК 25-1» 5,5  кВт (25А, 1х220/380В, управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS»)
	2 464 р.
	1 455 р.

	Блок управления мощностью электрокалорифера «ELECTROTEST BК 25-3» 17 кВт (25А, 3х380В, управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS») 
	4 930 р.
	2 910 р.

	Блок управления мощностью электрокалорифера «ELECTROTEST ВК 40-1» 8,8 кВт (40А, 1х220/380В) управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS»)
	3 137 р.
	1 850 р.

	Блок управления мощностью электрокалорифера «ELECTROTEST ВК 40-3» 27 кВт (40А, 3х380В, управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS»)
	6 274 р.
	3 700 р.

	
Регуляторы скорости вращения вентиляторов
	
	
	

	ETD 01KP
	Выносной пульт для управления регуляторами скорости серии ESMD (четырёхпроводный интерфейс, шесть кнопок, трёхразрядный дисплей)
	122 $
	97,6 $

	Вход регулятора 1х220/ Выход 3х220. Степень защиты IP 20

	ETD 251 X2 SFA
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 0,25кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	158 $
	126,4 $

	ETD 371 X2 SFA
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 0,37кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	188 $
	150,4 $

	ETD 551 X2 SFA
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 0,55кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	201 $
	160,8 $

	ETD 751 X2 SFA
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 0,75кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	214 $
	171,2 $

	ETD 152 X2 SFA
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 1,5кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	285 $
	228 $

	ETD 222 X2 SFA
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 1,5кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	318 $
	254,4 $

	Вход регулятора 3х380 / Выход 3х380. Степень защиты IP 20
	
	
	

	ETD 371 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 0,37кВт, 0,74А) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	280 $ 
	224 $

	ETD 751 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 0,75кВт, 1,5А) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	300 $
	240$

	ETD 112 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 1,1кВт, 2,2А) 

(управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	326 $
	260,8 $

	ETD 152 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 1,5кВт, 3,0А) 

(управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	344 $
	275,2 $

	ETD 222 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 2,2кВт, 4,4А) 

(управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	378 $
	302,4 $

	ETD 302 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 3,0кВт, 6,0А) 

(управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	467 $
	373,6 $

	ETD 402 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 4,0кВт, 8,0А) 

(управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	504 $
	403,2 $

	ETD 552 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 5,5кВт, 11,0А) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	631 $
	504,8 $

	ETD 752 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 7,5кВт, 15,0А) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	746 $
	596,8 $

	ETD 113 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 11,0кВт, 22,0А) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	889 $
	711,2 $

	ETD 153 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 15,0кВт, 30,0А) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	1 284 $
	1027,2 $

	ETD 183 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 18,5кВт, 37,0А) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	1 520 $
	1216 $

	ETD 223 L4
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 22,0кВт, 44,0А) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	1 733 $
	1384,6 $

	Вход регулятора 1х220 / Выход 3х220. Степень защиты IP 31
	
	
	

	ETV 251 N01 SXB
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 0,25 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	248 $
	198,4 $

	ETV 371 N01 SXB
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 0,37 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	264 $
	211,2 $

	ETV 751 N01 SXB
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 0,75 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	293 $
	234,4 $

	Вход регулятора 1/3х220 / Выход 3х220. Степень защиты IP 31
	
	
	

	ETV 251 N02 SXB
	Регулятор скорости вентилятора (1/3х220, 0,25 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	233 $
	186,4 $

	ETV 371 N02 YXB
	Регулятор скорости вентилятора (1/3х220, 0,37 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	248 $
	198,4 $

	ETV 751 N02 YXB
	Регулятор скорости вентилятора (1/3х220, 0,75 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	262 $
	209,6 $

	ETV 112 N02 YXB
	Регулятор скорости вентилятора (1/3х220, 1,1 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	290 $
	232 $

	ETV 152 N02 YXB
	Регулятор скорости вентилятора (1/3х220, 1,5 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	318 $
	254,4 $

	ETV 222 N02 YXB
	Регулятор скорости вентилятора (1/3х220, 2,2 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	400 $
	320 $

	Вход регулятора 3х380 / Выход 3х380. Степень защиты IP 31
	
	
	

	ETV 371 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 0,37 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	365 $
	292 $

	ETV 751 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 0,75 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	392 $
	313,6 $

	ETV 112 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 1,1 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	420 $
	336 $

	ETV 152 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 1,5 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	449 $
	359,2

	ETV 222 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 2,2 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	489 $
	391,2 $

	ETV 402 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 4,0 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	600 $
	480 $

	ETV 552 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 5,5 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	809 $
	647,2 $

	ETV 752 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 7,5 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	938 $
	750,4 $

	ETV 113 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 11 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	1388 $
	1110,4 $

	ETV 153 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 15 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	1722 $
	1377,6 $

	ETV 183 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 18,5 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	2032 $
	1625,6 $

	ETV 223 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 22 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	2312 $
	1849,6 $

	Вход регулятора 1х220 / Выход 3х220. Степень защиты IP 65 – Полная пыле- влагозащита, пластиковый корпус
	
	
	

	ETV 371 N02 YXC
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 0,37 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	336 $
	268,8 $ 

	ETV 751 N02 YXC
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 0,75 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	360 $
	288 $

	ETV 112 N02 YXC
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 1,1 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	416 $
	332,8 $

	ETV 152 N02 YXC
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 1,5 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	449 $
	359,2 $

	ETV 222 N02 YXC
	Регулятор скорости вентилятора (1х220, 2,2 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	530 $
	424 $

	          Вход регулятора 3х380 / Выход 3х380. Степень защиты IP 65 – Полная пыле- влагозащита, пластиковый корпус
	
	

	ETV 371 N04 TXC
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 0,37 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	423 $
	338,4 $

	ETV 751 N04 TXC
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 0,75 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	458 $
	366,4 $

	ETV 112 N04 TXC
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 1,1 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	498 $
	398,4 $

	ETV 152 N04 TXC
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 1,5 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	543 $
	434,4 $

	ETV 222 N04 TXC
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 2,2 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	618 $
	494,2 $

	ETV 402 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 4,0 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	756 $
	604,8 $

	ETV 552 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 5,5 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	953 $
	762,4 $

	ETV 752 N04 TXB
	Регулятор скорости вентилятора (3х380, 7,5 кВт) (управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS», или внешним резистором)
	1138 $
	910,4 $

	Опции

	
	
	

	Выносная клавиатура для SMV ETVZXK1
	120 $
	96 $

	Сетевая плата CANopen для  SMV ETVZAC0
	141 $
	112,8 $

	Сетевая плата DeviceNet для SMV ETVZAD0
	144 $
	115,2 $

	Сетевая плата Profibus для SMV ETVZAP0
	303 $
	242,4 $

	Сетевая плата RS-485/Modbus для SMV ETVZAR0
	94 $
	75,2 $

	
	
	
	

	
	
	
	

	OVS 3
	Тиристорный регулятор скорости вентилятора

 (1х230В, 3 А, управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS») 
	155 €
	124 €

	OVS 10
	Тиристорный регулятор скорости вентилятора 

(1х230В, 10 А, управление сигналом 0-10В от контроллера серии «ELECTROTEST OPTIMUS»)
	201 €
	160,8 €

	Датчики температуры, давления, влажности. Термостаты защиты от замораживания.


	
	
	

	TG-K330
	Датчик температуры канальный
диапазон 0...+30оС, IP20, 
	22 €
	17,6  €

	TG-K360
	Датчик температуры канальный 

диапазон 0...+60оС, IP20, 
	25 € 
	20 €

	TG-A130
	Датчик температуры обратной воды, контактный с хомутом
диапазон 0...+30оС, IP20  
	1 746 р.
	1099,98 р.

	TG-R430
	Датчик температуры комнатный, с регулированием уставки ручкой на корпусе датчика 
диапазон 0...+30оС, IP20,
	37 €
	29,6 €

	TG-R530
	Датчик температуры комнатный

диапазон 0...+30оС, IP20,
	24 €
	19,2 €

	PS-500/1000

	Дифференциальные датчики давления 

50/100 – 500/1000 Па, 250В
	44 €
	33 €

	PS-500 В/1500 В
	Дифференциальные датчики давления 

50/100 – 500/1500 Па, 250В (пластиковый уголок крепления)
	36 €
	27 €

	NTF – 3 P
	Термостат защиты от замораживания 
– 10...+ 12оС, капилляр 1,8м 
	76 €
	57 €

	NTF – 5 P
	Термостат защиты от замораживания  
– 10...+ 12оС, капилляр 3м 
	78 €
	58,5 €

	NTF – 1 P
	Термостат защиты от замораживания  
– 10...+ 12оС, капилляр 6м 
	78 €
	58,5 €

	NZ-05 (DBZ-05)
	Кронштейны для крепления капиллярной трубки

термостатов NTF (комплект 6 шт.)
	4,5 €
	3,375 €

	PBFP - 2
	Термостат защиты от замораживания 
– 10...+ 12оС, капилляр 1,8м
	81 €
	64,8 €

	PBFP - 3
	Термостат защиты от замораживания  
– 10...+ 12оС, капилляр 3м
	77 €
	61,6 €

	PBFP - 6
	Термостат защиты от замораживания  
– 10...+ 12оС, капилляр 6м
	76 €
	60,8 €

	KIT-PBFP
	Кронштейны для крепления капиллярной трубки

термостатов PBFP (комплект 6 шт.)
	7 €
	5,6 €

	NZH-101
	Комнатный гигростат 

5А, 230В, 35...100%H, настенное исполнение, IP20
	55 €
	41,25 €

	NKH-10
	Канальный гигростат 

15А, 24-230В, 1-ступенчатый, IP65
	156 €
	117 €

	Таймеры
	
	
	

	DATA MICRO +
	Таймер недельный

одноканальный, шаг 1 секунда, резерв питания 4 года, 32 ячейки памяти, 1 переключающий контакт,  ширина 2 модуля
	61 €
	48,8 €

	DATA MICRO 2+
	Таймер недельный

двухканальный, шаг 1 секунда, резерв питания 4 года, 32 ячейки памяти,  2 переключающих контакта, ширина 2 модуля
	62 €
	49,6 €


Отдел продаж 
тел./факс: (495) 492-7265, 493-8560.

E-mail: zakaz@electrotest.ru
