	
	
	Электрокалориферы СФО-13



	
	
	[image: image1.png]



Предназначен для обогрева производственных помещений.

Имеет промежуточные ступени мощности для более эффективного использования.

В качестве нагревателей используются ТЭНы с двойной электроизоляцией.
В электрокалориферах СФО-13/9 применяются оребренные ТЭНы 

[image: image2.png]




	
	

	
	
	Продукт

СФО-13/9

мощность (суммарная), кВт

13

I ступень

9

II ступень

13

III ступень

-

напряжение, В

380

перепад температур, °C

53

производительность, м3/ч

750

максимальная температура воздуха, °C

120

масса, не более, кг

14

габариты ДхШхВ

525х345х615

Цена, руб.
5950

	
	


