## Электрика
ЗАЯВКА
№ п/п | Наименование | Марка, ГОСТ, ОСТ, №чертежа | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость с НДС, тыс.руб. |  | Назначение | Примеч.
[5 empty] | 1 ед. | Всего:
На Апрель
| Автоматы | ВА04-36 40А | шт. | 4
| Автоматы | ВА04-36 50А | шт. | 4
| Автоматы | ВА04-36 100А | шт. | 4
| Автомат однополюсный. | ВА --- 10А | шт. | 10
| Контакторы вакуумные серии | КВ1-160-3 220В | шт. | 8
| Реле скорости | РС-67 | шт. | 4
| Датчик скорости | ДМ-2 | шт. | 5
| Выключатели конечные | ВК-300 | шт. | 12
| Кнопки | ПКЕ-212 | шт. | 8
| Звонок громкого боя | МЗ-1 220В | шт. | 8
| Реле времени (при включении) | ВЛ-56 С ~220В(1-99с) | шт. | 8
| Реле времени (при включении) | ВЛ-6-II 24..220В (1-999с,мин,час.) | шт. | 8
| Реле времени (выдержка при снятии U) | РВ-245 ~220v (1-20с) | шт. | 8
| Реле времени (выдержка при подачи U) | РВ-248 ~220v (1-20с) | шт. | 8
| Реле тока | РТ-40 /6 | шт. | 8
| Реле тока | РТ-40 /10 | шт. | 8
| Индикатор линейный светодиодный (размер дискретного светодиодного элемента 10*10мм) | 2148 (вход 4-20мА.) | шт. | 8
| Индикатор линейный светодиодный (размер дискретного светодиодного элемента 10*20мм) | 2148 (вход 4-20мА.) | шт. | 8
| Блок питания(+24В) | DR-30-24 | шт. | 8
| Универсальный переключатель | УП5311С225 (аварийник) | шт. | 8
| Универсальный переключатель | УП5311С470 (М-А) | шт. | 8
| Реле уровня | ДРУ-1ПМ | шт. | 9
| Распределительные коробки металлические | (120×120) | шт. | 20
| Прожектор | ИСУ02-5000-01 симметр | шт. | 5
| Пускатели | ПМЛ-4100 220В | шт. | 8
| Пускатели | ПМЛ-3100 220В | шт. | 8
| Пускатель | ПМЛ-2100 (220В) | шт. | 10
| Пускатель | ПМЛ-1100 (220В) | шт. | 20
| Автоматы | АП-50 на 50А | шт. | 4
| Автоматы | АП-50 на 40А | шт. | 4
| Автоматы | АП-50 на 25А | шт. | 4
| Автоматы | АП-50 на 16А | шт. | 4
| Автоматы | АП-50 на 10А | шт. | 4
| Рейка крепления однополюсного автомата |  | шт. | 10
| Трансформаторы тока | Т-0,66 50/5 | шт. | 10
| Трансформаторы тока | Т-0,66 100/5 | шт. | 10
| Частотный преобразователь | ПЧ-С300/90 | шт. | 1
| Наконечники Cu | S=16 мм 2 | шт. | 50
| Наконечники Cu | S=25 мм 2 | шт. | 50
| Наконечники Cu | S=35 мм 2 | шт. | 50
| Наконечники Cu | S=50 мм 2 | шт. | 50
| Наконечники Cu | S=70 мм 2 | шт. | 40
| Наконечники Cu | S=90 мм 2 | шт. | 40
| Наконечники Cu | S=120 мм 2 | шт. | 40
| Насос вихревой 5,5квт | ВК- 2/26А | шт. | 2
ИТОГО: | [5 empty] | 0
На Май
| Кабельные лотки лестничного типа | ЛТ100Н45 | м | 600
| Кабельные лотки лестничного типа | ЛТ100Н60 | м | 600
| Кабельные лотки лестничного типа | ЛТ200Н80 | м | 600
| Кабельные лотки лестничного типа | ЛТ300Н80 | м | 600
| Кабельные лотки лестничного типа | ЛТ400Н100 | м | 600
| Ящик под кнопчные посты | Я5000 | шт. | 15
| Распределительные коробки металлические | (120×120) | шт. | 20
ИТОГО: | [5 empty] | 0
№ п/п | Наименование | Марка, ГОСТ, ОСТ, №чертежа | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость с НДС, тыс.руб. |  | Назначение | Примеч.
[5 empty] | 1 ед. | Всего:
На Июнь
| Счетчик мото часов | СИ-8 | шт. | 4
| Миллиамперметр | DPR, 144×72×173 4-20мА вертикального исполнения | шт. | 2
| Миллиамперметр | М4272 4-20мА 96×96×56 | шт. | 8
| Миллиамперметр | DQ 96-с | шт. | 2
| Вольтметр | М4272 25В 96×96×56 | шт. | 8
| Вольтметр | 0-30В | шт. | 8
| Сигнальная арматура | СКЛ-12 А-К-3- 220V | шт. | 60
| Сигнальная арматура | СКЛ-12 А-С-3- 220V | шт. | 60
| Сигнальная арматура | СКЛ-12 А-Л-3- 220V | шт. | 60
| Сигнальная арматура | СКЛ-12 А-Б-3- 220V | шт. | 60
| Сигнальная арматура | СКЛ-12 А-Ж-3- 220V | шт. | 60
| Сигнальная арматура | СКЛ-12 А-Р-3- 220V | шт. | 60
| Сигнальная арматура | СКЛ-12 А-К-3- 380V | шт. | 40
| Сигнальная арматура | СКЛ-12 А-С-3- 380V | шт. | 40
| Сигнальная арматура | СКЛ-12 А-Л-3- 380V | шт. | 40
| Сигнальная арматура | СКЛ-12 Б-K-2-24V | шт. | 25
| Сигнальная арматура | СКЛ-12-Б-С-2-24V | шт. | 25
| Сигнальная арматура | СКЛ-12-Б-Б-2-24V | шт. | 25
| Конденсатор | К73-17(1мкф)400В | шт. | 540
| Реле времени (при включении) | ВЛ-56 С ~220В(1-99с) | шт. | 32
| Реле времени (при включении) | ВЛ-6-II 24..220В (1-999с,мин,час.) | шт. | 32
| Реле времени (при включении) | ВЛ-76-D 24..220В (1-100 с,мин,час.) | шт. | 24
| Реле времени (при отключении) | ВЛ-5U 24..220v (1.25-63.25c) | шт. | 16
| Реле промежуточное (выдержка при снятии U) | РП-256 ~220v | шт. | 16
| Реле промежуточное (выдержка при подачи U) | РП-251 ~220v | шт. | 16
| Реле времени (выдержка при снятии U) | РВ-245 ~220v (1-20с) | шт. | 24
| Реле времени (выдержка при подачи U) | РВ-248 ~220v (1-20с) | шт. | 24
| Реле тока | РТ-40 /6 | шт. | 24
| Реле тока | РТ-40 /10 | шт. | 24
| Реле тока | РТ-40 /50 | шт. | 8
| Реле тока | РТ-40 /100 | шт. | 8
ИТОГО: | [5 empty] | 0
№ п/п | Наименование | Марка, ГОСТ, ОСТ, №чертежа | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость с НДС, тыс.руб. |  | Назначение | Примеч.
[5 empty] | 1 ед. | Всего:
На Июль
| Автоматы | ВА52-39 1000А | шт. | 3
| Автоматы | ВА52-39 630А | шт. | 4
| Автоматы | ВА52-39 400А | шт. | 4
| Автоматы | ВА52-39 250А | шт. | 4
| Автоматы | ВА04-36 40А | шт. | 4
| Автоматы | ВА04-36 50А | шт. | 4
| Автоматы | ВА04-36 100А | шт. | 4
| Автоматы | ВА04-36 125А | шт. | 4
| Автомат однополюсный. | ВА --- 6А | шт. | 40
| Автомат однополюсный. | ВА --- 10А | шт. | 30
| Автомат однополюсный. | ВА --- 16А | шт. | 40
| Автоматы | АП-50 на 50А | шт. | 4
| Автоматы | АП-50 на 40А | шт. | 4
| Автоматы | АП-50 на 25А | шт. | 4
| Автоматы | АП-50 на 16А | шт. | 4
| Автоматы | АП-50 на 10А | шт. | 4
| Пускатели | ПМЛ-6100 220В | шт. | 5
| Пускатели | ПМЛ-5100 220В | шт. | 8
| Пускатели | ПМЛ-4100 220В | шт. | 8
| Пускатели | ПМЛ-3100 220В | шт. | 8
| Пускатель | ПМЛ-2100 (220В) | шт. | 30
| Пускатель | ПМЛ-1100 (220В) | шт. | 80
| Пускатель | ПМЛ-1100 (110В) | шт. | 40
| Приставка | ПКЛ 2204 | шт. | 80
| Контакторы | КТ-6023 220В | шт. | 6
| Контакторы | КТ-6033 220В | шт. | 5
| Контакторы | КТ-6043 220В | шт. | 3
| Контакторы вакуумные серии | КВ1-250-3 220В | шт. | 6
| Контакторы вакуумные серии | КВ1-400-3 220В | шт. | 6
| Контакторы вакуумные серии | КВ1-630-3 220В | шт. | 5
| Сирена | СС-1 220В | шт. | 10
| Звонок громкого боя | МЗ-1 220В | шт. | 8
| Выключатели конечные | ВК-300 | шт. | 40
| Выключатели конечные | ВПК-2111 БУ2 | шт. | 12
| Выключатели конечные | ВПК-2110 У2 | шт. | 12
| Кнопки | КЕ -011УЗ | шт. | 15
| Кнопки | ПКЕ-212 | шт. | 15
| Посты тельферные | ПКТ-40У2 | шт. | 4
| Посты тельферные | ПКТ-60У2 | шт. | 4
| Эл.патрон подвесной | Е-27 | шт. | 80
| Эл.патрон подвесной | Е-40 | шт. | 40
| Светильник | НСПО | шт. | 40
| Светильник | РКУ-400 | шт. | 8
| Дроссель | на 1000 вт | шт. | 10
| Реле тепловые РТН | на 2.5А | шт. | 20
| Реле тепловые РТН | 3.2А | шт. | 10
| Реле тепловые РТН | 4А | шт. | 20
| Реле тепловые РТН | 5А | шт. | 10
| Реле тепловые РТН | 8А | шт. | 10
| Реле тепловые РТН | 10А | шт. | 10
| Реле тепловые РТН | 16А | шт. | 15
| Реле тепловые РТН | 25А | шт. | 15
| Реле тепловые РТН | 32А | шт. | 15
| Реле тепловые РТН | 40А | шт. | 15
| Трансформаторы тока | Т-0,66 50/5 | шт. | 10
| Трансформаторы тока | Т-0,66 100/5 | шт. | 10
| Трансформаторы тока | Т-0,66 200/5 | шт. | 10
| Трансформаторы тока | Т-0,66 30/5 | шт. | 20
| Трансформаторы тока | Т-0,66 20/5 | шт. | 20
| Трансформаторы тока | Т-0,66 600/5 | шт. | 20
| Наконечники AL | S=25 мм 2 | шт. | 100
| Наконечники AL | S=35 мм 2 | шт. | 100
| Наконечники AL | S=50 мм 2 | шт. | 200
| Наконечники AL | S=70 мм 2 | шт. | 200
| Наконечники AL | S=95 мм 2 | шт. | 200
| Наконечники AL | S=120 мм 2 | шт. | 100
| Наконечники AL | S=150 мм 2 | шт. | 100
| Наконечники AL | S=185 мм 2 | шт. | 100
| Наконечники AL | S=240 мм 2 | шт. | 100
| Наконечники Cu | S=16 мм 2 | шт. | 350
| Наконечники Cu | S=25 мм 2 | шт. | 350
| Наконечники Cu | S=35 мм 2 | шт. | 350
| Наконечники Cu | S=50 мм 2 | шт. | 190
| Наконечники Cu | S=70 мм 2 | шт. | 200
| Наконечники Cu | S=90 мм 2 | шт. | 120
| Наконечники Cu | S=120 мм 2 | шт. | 40
| Наконечники Cu | S=150 мм 2 | шт. | 80
| Наконечники Cu | S=185 мм 2 | шт. | 80
| Наконечники Cu | S=240 мм 2 | шт. | 40
| Наконечники AL с Cu напайкой | А2А-185 мм 2 | шт. | 40
| Наконечники AL с Cu напайкой | А4А-240 мм 2 | шт. | 40
| Наконечники AL с Cu напайкой | А4А-120 мм 2 | шт. | 40
| Наконечники AL с Cu напайкой | А2А-150 мм 2 | шт. | 40
| Шины Cu | 4×40 | м | 50
| Шины Cu | 4×50 | м | 50
| Шины AL | 4×40 | м | 40
| Шины AL | 4×50 | м | 40
| Рубильник | ЯРП, ЯБПВ на 100А | шт. | 8
| Рубильник | ЯРП, ЯБПВ на 250А | шт. | 8
| Амперметр | (120×120) ЭА0702 50А | шт. | 12
| Амперметр | ЭА0702 100А | шт. | 12
| Амперметр | ЭА0702 200А | шт. | 12
| Амперметр | ЭА0702 300А | шт. | 8
| Амперметр | ЭА0702 400А | шт. | 8
| Амперметр | ЭА0702 600А | шт. | 12
| Вольтметр | (120×120) ЭВ 0702 250В | шт. | 5
| Реле скорости | РС-67 | шт. | 6
| Датчик скорости | ДМ-2, ДМ-2М | шт. | 6
| Переменное сопротивление | СПБ-3Б(1Ком) (5,1Ком)(10Ком) | шт. | 20
| Конденсаторы | КПС-0,4-28 | шт. | 20
| Изолятор низковольтный | РО-1 | шт. | 80
| Универсальный переключатель | УП5311С225 (аварийник) | шт. | 40
| Универсальный переключатель | УП3511С470 (М-А) | шт. | 40
| Реле уровня | БКС-УХ | шт. | 8
| Транформатор на 36v | 380/36 1,5-2ква | шт. | 10
| Вентилятор осевой 2,2квт | ВО-06-300-10Б | шт. | 3
| Вентилятор осевой 5квт | ВОК-1.8-1 | шт. | 3
| Насос вихревой 5,5квт | ВК- 2/26А | шт. | 2
| Насос вихревой 7,5квт | ВК- 4/28К | шт. | 2
| Тены маслинные с регулятором ( длина 175мм) | CEL-621 | шт. | 6
| Тены маслинные с регулятором ( длина 435мм) | CEL-624 | шт. | 6
| Тены маслинные с регулятором ( длина 635мм) | CEL-626 | шт. | 6
ИТОГО: | [5 empty] | 0
ВСЕГО по Электрике: | [5 empty] | 0

## Технология
№ п/п | Наименование | Марка, ГОСТ, ОСТ, №чертежа | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость с НДС, тыс.руб. |  | Назначение | Примеч.
[5 empty] | 1 ед. | Всего:
На Май
10 | Тормоз | ТКГ-300 | шт. | 3
11 | Электродвигатель | АИР 160М6 n=970об/мин, Р=15кВт | шт. | 2
12 | Электродвигатель | 5А 200L6 n=978об/мин, Р=30квт | шт. | 2
ИТОГО: | [5 empty] | 0
№ п/п | Наименование | Марка, ГОСТ, ОСТ, №чертежа | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость с НДС, тыс.руб. |  | Назначение | Примеч.
[5 empty] | 1 ед. | Всего:
На Июнь
1 | Металлопрокат | По заявке | тонн | 13
2
ИТОГО: | [5 empty] | 0
ВСЕГО по Технологии: | [5 empty] | #REF!