[image: image1.png]


Гибкий инструмент автоматизации

Предлагаемые нами 4 различных типа модулей ЦПУ с 20 точками ввода/вывода

позволяют решить любую задачу автоматического управления. Три из них

(C1/C2/C4) могут быть расширены до 34 входов/выходов. Число входов/выходов

у модели C3 неизменно и равно 10. Все модели постоянного тока оснащены

аналоговым входом и быстродействующим счетным входом на частоту до

150 Гц. Модель C4 снабжена интерфейсом связи.

• Модули с входным напряжением/напряжением питания постоянного тока

имеют аналоговый вход + высокоскоростной счетчик

• Модель ZEN-10C4 оснащена интерфейсом RS-485

• Возможность расширения с помощью модулей релейных или транзисторных

выходов

• Модель ZEN20C1DR-D-V2 имеет 12входов 8 выходов (2 аналоговых входа 0-10в)
Питание прибора 12-24в DC
