Узел управления ЭПУУ-4

27140 руб.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0:9,0) МПа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Питание узла осуществляется сжатым воздухом или природным газом с давлением, МПа - (1,0: 9,0). 
2. Выходной сигнал пневматический, дискретный, равный давлению питания. 
3. Количество пневматических сигналов на выходе - 3 (открытие, закрытие, смазка). 
	Область применения, зона класса
	1, 2 (в соответствии с ГОСТ Р 51330.9-99)

	Вид взрывозащиты
	"Взрывонепроницаемая оболочка"

	Маркировка взрывозащиты
	1ExdllAT3

	Степень защиты от внешних воздействий
	IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96)

	Сертификат соответствия
	РОСС RU.ГБ04.В00318

	Масса, кг 
	10,8

	Габаритные размеры, мм
	290х245х240

	Рабочий диапазон температур
	от минус 55 до плюс 50°С


Узел управления ЭПУУ-4, температурного класса Т3, может работать во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, где возможно образование взрывоопасной смеси категории IIA и IIB.
	Модификация
	Напряжение постоянного тока управляющего сигнала, В

	ЭПУУ-4
	24

	ЭПУУ-4-1
	110


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Комплект поставки:
Узел ЭПУУ-4, комплект ЗИП, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
