	Наименование
	Длинна мм
	Диаметр мм
	Днища
	Марка стали
	Цена в рублях с НДС (наземная установка)
	Цена в рублях с НДС  (подземная установка)

	РГ-3м3 (ДВЕ ОПОРЫ 1 ЛЮК)
	2038
	1408
	 плоские
	09г2с
	72350,00
	78996,00

	РГ-5м3 (ДВЕ ОПОРЫ 1 ЛЮК)
	2038
	1908
	 плоские
	09г2с
	95568,00
	101568,00

	РГ-10м3 (ТРИ ОПОРЫ 1 ЛЮК)
	2838
	2228
	 плоские
	09г2с
	132263,00
	136817,00

	РГ-10м3  (ТРИ ОПОРЫ 1 ЛЮК)
	3320
	2228
	 конические
	09г2с
	147545,00
	152099,00

	РГ-25м3 (ТРИ ОПОРЫ 1 ЛЮК)
	4278
	2768
	плоские
	09г2с
	217930,00
	222484,00

	РГ-25м3 (ТРИ ОПОРЫ 1 ЛЮК)
	4840
	2768
	 конические
	09г2с
	233212,00
	247765,00

	РГ-50м3 (ЧЕТЫРЕ ОПОРЫ ДВА ЛЮКА)
	9048
	2768
	 плоские
	09г2с
	379785,00
	404711,00

	РГ-50м3 (ЧЕТЫРЕ ОПОРЫ ДВА ЛЮКА)
	9610
	2768
	 конические
	09г2с
	391335,00
	423262,00

	РГ-75м3 (ПЯТЬ ОПОР ДВА ЛЮКА)
	9058
	3248
	плоские
	09г2с
	414499,00
	441579,00

	РГ-75м3 (ПЯТЬ ОПОР ДВА ЛЮКА)
	9730
	3248
	 конические
	09г2с
	445063,00
	485144,00

	РГ-100м3 (ШЕСТЬ ОПОР ДВА ЛЮКА)
	12038
	3248
	 плоские
	09г2с
	523735,00
	565931,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                          РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУСТЕННЫЕ (ОДНОСЕКЦИОННЫЕ) СТАЛЬ 09Г2С
Наименование

Длинна (внутренняя) мм

Диаметр (внутренний) мм

Днища

Марка стали

Цена в рублях с НДС  (подземная установка)

РГ-3м3 (ДВЕ ОПОРЫ 1 ЛЮК)
2038

1408

 плоские

09г2с

137568,00

РГ-5м3 (ДВЕ ОПОРЫ 1 ЛЮК)
2038

1908

 плоские

09г2с

193677,00

РГ-10м3 (ТРИ ОПОРЫ 1 ЛЮК)
2838

2228

 плоские

09г2с

217399,00

РГ-25м3 (ТРИ ОПОРЫ 1 ЛЮК)
4278

2768

плоские

09г2с

385733,00

РГ-50м3 (ЧЕТЫРЕ ОПОРЫ ДВА ЛЮКА)
9048

2768

 плоские

09г2с

632230,00

РГ-75м3 (ПЯТЬ ОПОР ДВА ЛЮКА)
9058

3248

плоские

09г2с

732641,00

РГ-100м3 (ШЕСТЬ ОПОР ДВА ЛЮКА)
12038

3248

 плоские

09г2с

871386,00


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                    РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОДНОСТЕННЫЕ (ОДНОСЕКЦИОННЫЕ) СТАЛЬ 09Г2С


