Промышленные комплекты (розетка + вилка) на 42V
Рижского производства (SIA “REML Rūpnīca”).
· брызгозащищенные (IР 43) с крышкой
· с плоскими контактами
· материал-карболит
Комплекты имеют широкую область применения:
· АЗС
· лифтовое производство
· метрополитен
· подключение оборудования
· гаражи и т. д.
[image: image1.jpg]Posetka Pl1-26 Bunka Y87-Pb

s s

N | 0.7 max
. ol & Cﬂ,,,
Y N //,/
/ P b /
b N VA
\\
"

; v;f,',f_f”fTiiff;‘\\ — ﬂ i
‘2 [ ] \ e i I
[ —
L

f 1 NN
i J}* S
N j R //’/‘;<
R T e
62 max o | N

N

{c

a4
[/
|

50 61 max B





Розетка РП-2Б   (РШ-п-2-о-1Р43-01-10/42)     
Розетка штепсельная открытой проводки с плоскими контактами, повышенной степени защиты, предназначена для подсоединения к электрической сети токоприемников и выпускается согласно требованиям ТУ 16-526.463-79
Вилка У-87РБ    (ВШ-П-2-1Р43-01-10/42)     
Вилка штепсельная двухполюсная с плоскими контактами, повышенной степени защиты, предназначена для подсоединения к электрической сети токоприемников и выпускается согласно требованиям ТУ 16-526.463-79
Характеристики
Ток, А
10
Напряжение, В
42
Степень защиты
1Р 43
Климатическое исполнение
N2, Т2
Масса не более, кг
0,110/0,035
