каталог
1ER-G1


2ER-S1


3ER-N1


5ER-J1


6ER-J2


7JER-J3


8ER-J4


9ER-J5


10ER-J6


11ER-J7


14ER Акселерометр использование мер предосторожности и условия хранения.




ER-G1

	номер
	объект
	единица
	параметр

	
	
	
	JⅠ
	JⅡ

	1
	смещение
	ｍg
	(±3
	(±3

	2
	Смещение температурный коэффициент
	μg／℃
	(±20
	(±20

	3
	Смещения повторность
	μg
	(20 Время обнаружения составляет три месяца.
	(20 Время обнаружения составляет один месяц.

	4
	масштабный коэффициент
	mA/g
	1.1~1.5
	1.1~1.5

	5
	масштабный коэффициент температурный коэффициент
	PPm／℃
	(±30
	(±30

	6
	масштабный коэффициент

повторность 
	ppｍ
	(20 Время обнаружения составляет три месяца.
	(20 Время обнаружения составляет один месяц.

	7
	Нелинейности второго порядка
	μg／g２
	(±15
	(±15

	8
	Нелинейности второго порядка Повторяемость
	μg／g2
	(10 Время обнаружения составляет три месяца.
	(10 Время обнаружения составляет один месяц.

	9
	собственная частота
	Ｈｚ
	(800
	(800

	10
	Ускорение Диапазон
	g
	≥±20
	≥±20

	11
	вибрация
	g，Ｈz
	5g(20Hz ~2000Hz)
	5g(20Hz ~2000Hz)

	12
	ударение
	g，ｍｓ
	120g,4.5ms,1/2sin
	120g,4.5ms,1/2sin

	13
	Рабочая температура
	℃
	-45~+125
	-45~+125

	14
	Масса
	g
	(80
	(80

	15
	разрешающая сила
	g
	(5(10-6
	(5(10-6

	16
	рабочее напряжение 
	v
	±12~±15
	±12~±15

	

	особенность：
высокая точность.



	Применение Описание:

Микрогравитации системы измерения и высокой точности инерциальной навигационной системы для носителя, и может использован для высокоточной измерительной системы статического угла.


габаритно-монтажная схема


[image: image1.wmf]φ

2

3

φ

2

5

.

4

1

2

3

6

7

8

5

4

φ

3

8

.

2

φ

3

1

.

8

φ

3

.

5

1

5

5

3

0

2

6

.

5

2

-

1

1

5

°

和

1

2

0

°

通

用

孔

+


	номер
	объект
	единица
	параметр

	
	
	
	JⅠ
	JⅡ

	1
	смещение
	ｍg　
	(±3
	(±3

	2
	Смещение температурный коэффициент
	μg／℃
	(±30
	(±40

	3
	Смещения повторность
	μg
	(30 Время обнаружения составляет три месяца.
	(30 Время обнаружения составляет один месяц.

	4
	масштабный коэффициент
	mA/g
	1.1~1.5
	1.1~1.5

	5
	масштабный коэффициент температурный коэффициент
	PPm／℃
	(±50
	(±60

	6
	масштабный коэффициент

повторность 
	ｐｐｍ
	(30 Время обнаружения составляет три месяца.
	(30 Время обнаружения составляет один месяц.

	7
	Нелинейности второго порядка
	μg／g２
	(±20
	(±30

	8
	Нелинейности второго порядка Повторяемость
	μg／g2
	(10 Время обнаружения составляет три месяца.
	(10 Время обнаружения составляет один месяц.

	9
	собственная частота
	Ｈｚ
	(800
	(800

	10
	Ускорение Диапазон
	g
	≥±20
	≥±20

	11
	вибрация
	g，Ｈｚ
	5g(20Hz ~2000Hz)
	5g(20Hz ~2000Hz)

	12
	ударение
	g，ｍｓ
	120g,4.5ms,1/2sin
	120g,4.5ms,1/2sin

	13
	Рабочая температура
	℃
	-45~+125
	-45~+125

	14
	Масса
	g
	(80
	(80

	15
	разрешающая сила
	g
	(5(10-6
	(5(10-6

	16
	рабочее напряжение 
	v
	±12~±15
	±12~±15

	

	особенность：
повышенная точность



	Применение Описание:

Может использован для инерциальных навигационных систем, инерциальных навигационных систем и систем управления для аэрокосмических аппаратов и кораблей в широком диапазоне применений.


ER-S1


[image: image2.wmf]φ

2

3

φ

2

5

.

4

1

2

3

6

7

8

5

4

φ

3

8

.

2

φ

3

1

.

8

φ

3

.

5

1

5

5

3

0

2

6

.

5

2

-

1

1

5

°

和

1

2

0

°

通

用

孔

+


габаритно-монтажная схема

[image: image12.jpg]



ER-N1

	номер
	объект
	единица
	параметр

	
	
	
	MⅠ
	MⅡ

	1
	смещение
	ｍg　
	(±10
	(±15

	2
	Смещение температурный коэффициент
	μg／℃
	(±60
	(±100

	3
	Смещения повторность
	μg
	(100 Время обнаружения составляет один день.
	(100 Время обнаружения составляет один день.

	4
	масштабный коэффициент
	mA/g
	2.5~3.5
	2.5~3.5

	5
	масштабный коэффициент температурный коэффициент
	комнатная температура  －125℃
	PPm／℃
	(±120
	(±150

	
	
	125℃－150℃
	PPm／℃
	(±200
	(±500

	6
	масштабный коэффициент

повторность
	ppm
	(100 Время обнаружения составляет один день.
	(100 Время обнаружения составляет один день.

	7
	Ускорение Диапазон
	g
	≥±10
	≥±10

	8
	вибрация
	g，Ｈz
	20g(20Hz ~2000Hz)
	20g(20Hz ~2000Hz)

	9
	ударение
	g，ｍs
	1000g,0.5ms,1/2sin
	1000g,0.5ms,1/2sin

	10
	Рабочая температура
	℃
	-45~+150
	-45~+150

	11
	Масса
	g
	(30
	(30

	12
	рабочее напряжение（120℃продукция）
	v
	±12~±15
	±12~±15

	13
	рабочее напряжение（150℃продукция）
	v
	±7~±15
	±7~±15

	

	особенность：
Хорошие показатели вибрации. Точность измеренных угловых секунд углом.

Точность измеренных угловых секунд углом.

	Применение Описание:

В основном используется в бурении нефтяных скважин, MWD системы и непрерывное измерение наклонной системе. Может быть широко использована в других суровой среде рабочей системы.


ER-N1 габаритно-монтажная схема
Схема No1：120℃ продукция；


[image: image3.wmf]φ

2

1

.

1

2

2

4

-

φ

2

.

5

1

7

.

8

1

7

.

8

2

2

1

4

8

.

5

2

1

2

3

4

R

2

.

5

图

一

Схема No2：150℃ продукция

[image: image4.wmf]1

7

.

8

φ

2

1

.

1

2

2

4

-

φ

2

.

5

1

7

.

8

2

2

8

.

5

1

2

3

4

1

5

2

R

2

.

5

图

二


ER-J1

	номер
	объект
	единица
	параметр

	
	
	
	JⅡ
	MJ

	1
	смещение
	ｍg　
	(±4
	(±4

	2
	Смещение температурный коэффициент
	μg／℃
	(±40
	(±50

	3
	Смещения повторность
	μg
	(40 Время обнаружения составляет один месяц.
	(40 Время обнаружения составляет 3-7 дней.

	4
	масштабный коэффициент
	mA/g
	1.1~1.5
	1.1~1.5

	5
	масштабный коэффициент температурный коэффициент
	PPm／℃
	(±60
	(±80

	6
	масштабный коэффициент

повторность 
	ｐｐｍ
	(40 Время обнаружения составляет один месяц.
	(40 Время обнаружения составляет 3-7 дней.

	7
	Нелинейности второго порядка
	μg／g２
	(±30
	(±50

	8
	Нелинейности второго порядка Повторяемость
	μg／g2
	(20 Время обнаружения составляет один месяц.
	(20 Время обнаружения составляет 3-7 дней.

	9
	собственная частота
	Hz
	(800
	(800

	10
	Ускорение Диапазон
	g
	≥±20
	≥±20

	11
	вибрация
	g，Ｈｚ
	5g(20Hz ~2000Hz)
	5g(20Hz ~2000Hz)

	12
	ударение
	g，ｍｓ
	120g,4.5ms,1/2sin
	120g,4.5ms,1/2sin

	13
	Рабочая температура
	℃
	-45~+125
	-45~+125

	14
	Масса
	g
	(80
	(80

	15
	разрешающая сила
	g
	(5(10-6
	(5(10-6

	16
	рабочее напряжение 
	v
	±12~±15
	±12~±15


	

	особенность：
Повышенный ускорение диапазон，повышенная точность.

。

	Применение Описание:

Может использован в танках, военной техники и других навигационных систем.


ER- J1 габаритно-монтажная схема

[image: image5.wmf]φ

2

3

φ

2

5

.

4

1

2

3

6

7

8

5

4

φ

3

8

.

2

φ

3

1

.

8

φ

3

.

5

1

5

5

3

0

2

6

.

5

2

-

1

1

5

°

和

1

2

0

°

通

用

孔

+


ER-J2

	номер
	объект
	единица
	параметр

	
	
	
	JⅡ
	MJ

	1
	смещение
	ｍg　
	(±6
	(±6

	2
	Смещение температурный коэффициент
	μg／℃
	(30
	(50

	3
	Смещения повторность
	μg
	(30 Время обнаружения составляет один месяц.
	(60 Время обнаружения составляет 3-7 дней.

	4
	масштабный коэффициент
	mA/g
	1.1~1.5
	1.1~1.5

	5
	масштабный коэффициент температурный коэффициент
	PPm／℃
	(±60
	(±70

	6
	масштабный коэффициент

повторность 
	ｐｐｍ
	(60 Время обнаружения составляет один месяц.
	(60 Время обнаружения составляет 3-7 дней.

	7
	Нелинейности второго порядка
	μg／g２
	(±30
	(±40

	8
	Нелинейности второго порядка Повторяемость
	μg／g2
	(20 Время обнаружения составляет один месяц.
	(20 Время обнаружения составляет 3-7 дней.

	9
	собственная частота
	Hz
	(800
	(800

	10
	Ускорение Диапазон
	g
	≥±20
	≥±20

	11
	вибрация
	g，Ｈｚ
	5g(20Hz ~2000Hz)
	5g(20Hz ~2000Hz)

	12
	ударение
	g，ｍｓ
	120g,4.5ms,1/2sin
	120g,4.5ms,1/2sin

	13
	Рабочая температура
	℃
	-45~+125
	-45~+125

	14
	Масса
	g
	(80
	(80

	15
	разрешающая сила
	g
	(5(10-6
	(5(10-6

	16
	рабочее напряжение 
	V
	±12~±15
	±12~±15

	

	особенность：

Меньший размер, повышенная точность.

	Применение Описание:

Для перемещения объектов с пространством ограничений (Система измерения ускорения).


ER- J2 габаритно-монтажная схема

[image: image6.wmf]φ

2

5

.

4

6

5

4

3

2

1

1

1

5

°

与

1

2

0

°

通

用

孔

φ

3

8

.

2

φ

3

.

5

5

1

0

2

1

2

6

φ

3

1

.

8

+


JER-J3

	номер
	объект
	единица
	параметр

	
	
	
	J
	MJ
	M

	1
	смещение
	ｍg　
	(±6
	(±6
	(±6

	2
	Смещение температурный коэффициент
	μg／℃
	(±30
	(±40
	(±50

	3
	Смещения повторность
	μg
	(50 Время обнаружения составляет один месяц.
	(50 Время обнаружения составляет 3-7 дней.
	(50 Время обнаружения составляет один день.

	4
	масштабный коэффициент
	mA/g
	1.0~1.4
	1.0~1.4
	1.0~1.4

	5
	масштабный коэффициент температурный коэффициент
	PPm／℃
	(±60
	(±70
	(±80

	6
	масштабный коэффициент

повторность 
	ｐｐｍ
	(50 Время обнаружения составляет один месяц.
	(50 Время обнаружения составляет один месяц
	(50 Время обнаружения составляет один день

	7
	Нелинейности второго порядка
	μg／g２
	(±30
	(±40
	(±50

	8
	Нелинейности второго порядка Повторяемость
	μg／g2
	(30 Время обнаружения составляет один месяц.
	(30 Время обнаружения составляет 3-7 дней.
	(30 Время обнаружения составляет один день

	9
	собственная частота
	Ｈｚ
	(800
	(800
	(800

	10
	Ускорение Диапазон
	g
	≥±20
	≥±20
	≥±20

	11
	вибрация
	g，Ｈｚ
	5g(20Hz ~2000Hz)
	5g(20Hz ~2000Hz)
	5g(20Hz ~2000Hz)

	12
	ударение
	g，ｍｓ
	120g,4.5ms,1/2sin
	100g, 5ms,1/2sin
	100g, 5ms,1/2sin

	13
	Рабочая температура
	℃
	-45～+125
	-45~+125
	-45~+125

	14
	Масса
	g
	＜40
	＜40
	＜40

	15
	разрешающая сила
	g
	(5(10-5
	(5(10-5
	(5(10-5

	16
	рабочее напряжение 
	v
	±12~±15
	±12~±15
	±12~±15

	

	особенность：

Меньший размер, повышенная точность.

	Применение Описание:

Для перемещения объектов с пространством ограничений (Система измерения ускорения).


ER- J3 габаритно-монтажная схема

[image: image7.wmf]2

2

1

7

.

8

φ

2

1

.

1

φ

2

1

.

1

+

1

3

4

2

1

7

.

5

1

0

3

4

-

φ

2

.

5

φ

2

9

2

2

2

2

.

5

0

.

4

1

7

.

8


ER-J4

	номер
	объект
	единица
	параметр

	
	
	
	J
	JM

	1
	смещение
	ｍg　
	(±3
	(±6

	2
	Смещение температурный коэффициент
	μg／℃
	(±30
	(±50

	3
	Смещения повторность
	μg
	(30 Время обнаружения составляет один месяц.
	(50 Время обнаружения составляет одна неделя.

	4
	масштабный коэффициент
	mA/g
	0.8~1.2
	0.8~1.2

	5
	масштабный коэффициент температурный коэффициент
	PPm／℃
	(±30
	(±80

	6
	масштабный коэффициент

повторность 
	ppｍ
	(30 Время обнаружения составляет один месяц.
	(50 Время обнаружения составляет одна неделя.

	7
	Нелинейности второго порядка
	μg／g２
	(±20
	(±50

	8
	Нелинейности второго порядка Повторяемость
	μg／g2
	(10 Время обнаружения составляет один месяц.
	(20 Время обнаружения составляет одна неделя.

	9
	собственная частота
	Ｈｚ
	(800
	(800

	10
	Ускорение Диапазон
	g
	≥±20
	≥±20

	11
	вибрация
	g，Ｈz
	5g(20Hz ~2000Hz)
	5g(20Hz ~2000Hz)

	12
	ударение
	g，ｍｓ
	120g,4.5ms,1/2sin
	120g,4.5ms,1/2sin

	13
	Рабочая температура
	℃
	-45~+125 
	-45~+125

	14
	Масса
	g
	(30
	(30

	15
	разрешающая сила
	g
	(5(10-5
	(5(10-5

	16
	рабочее напряжение 
	v
	±12~±15
	±12~±15

	

	особенность：
Меньший размер, высокая точность.



	Применение Описание:

Это датчик ускорения, высокой производительностью, малым объемом, для небольших инерциальной навигационной системы.



ER- J4 габаритно-монтажная схема

[image: image8.wmf]φ

1

8

.

7

φ

1

8

.

7

1

7

2

2

+

1

2

3

4

5

6

7

1

2

.

5

2

.

5

1

8

2

3

1

7

φ

2

9

2

2

4

-

φ

3

8


ER-J5

	номер
	объект
	единица
	параметр

	
	
	
	J
	JM

	1
	смещение
	ｍg　
	(±5
	(±10

	2
	Смещение температурный коэффициент
	μg／℃
	(±40
	(±60

	3
	Смещения повторность
	μg
	(50 Время обнаружения составляет один месяц.
	(100 Время обнаружения составляет одна неделя.

	4
	масштабный коэффициент
	mA/g
	0.8~1.2
	0.8~1.2

	5
	масштабный коэффициент температурный коэффициент
	PPm／℃
	(±80
	(±120

	6
	масштабный коэффициент

повторность 
	ppｍ
	(50 Время обнаружения составляет один месяц.
	(100 Время обнаружения составляет одна неделя.

	7
	Нелинейности второго порядка
	μg／g２
	(±15
	(±30

	8
	Нелинейности второго порядка Повторяемость
	μg／g2
	(20 Время обнаружения составляет один месяц.
	(30 Время обнаружения составляет одна неделя.

	9
	собственная частота
	Ｈｚ
	(800
	(800

	10
	Ускорение Диапазон
	g
	≥±20
	≥±20

	11
	вибрация
	g，Ｈz
	5g(20Hz ~2000Hz)
	5g(20Hz ~2000Hz)

	12
	ударение
	g，ｍｓ
	120g,4.5ms,1/2sin
	120g,4.5ms,1/2sin

	13
	Рабочая температура
	℃
	-45~+125 
	-45~+125

	14
	Масса
	g
	(30
	(30

	15
	разрешающая сила
	g
	(5(10-5
	(5(10-5

	16
	рабочее напряжение 
	v
	±12~±15
	±12~±15

	

	особенность：
Меньший размер, высокая точность.


	Применение Описание:

Это датчик ускорения, высокой производительностью, малым объемом, для небольших инерциальной навигационной системы.




ER- J5 габаритно-монтажная схема

[image: image9.wmf]1

4

.

3

±

0

.

1

1

4

.

3

±

0

.

1

8

.

5

2

φ

1

6

.

7

1

8

0

-

0

.

1

1

8

0

-

0

.

1

0

.

5

φ

2

5

0

-

0

.

1

4

-

φ

2

.

5

1

4

.

5

φ

1

6

.

7

+

V

i

n

-

V

i

n

G

N

D

O

U

T

L

+

J


ER-J6

	номер
	объект
	единица
	параметр

	
	
	
	MJ
	M

	1
	смещение
	ｍg　
	(±7
	(±7

	2
	Смещение температурный коэффициент
	μg／℃
	(±50
	(±80

	3
	Смещения повторность
	μg
	(60 Время обнаружения составляет 3-7 дней.
	(60 Время обнаружения составляет один день

	4
	масштабный коэффициент
	mA/g
	1.1~1.5
	1.1~1.5

	5
	масштабный коэффициент температурный коэффициент
	PPm／℃
	(±60
	(±80

	6
	масштабный коэффициент

повторность 
	ｐｐｍ
	(60 Время обнаружения составляет 3-7 дней.
	(60 Время обнаружения составляет один день

	7
	Нелинейности второго порядка
	μg／g２
	(±50
	(±50

	8
	Нелинейности второго порядка Повторяемость
	μg／g2
	(50 Время обнаружения составляет 3-7 дней.
	(50 Время обнаружения составляет один день

	9
	Ускорение Диапазон
	g
	≥±10
	≥±10

	10
	вибрация
	g，Ｈｚ
	5g(20Hz ~2000Hz)
	5g(20Hz ~2000Hz)

	11
	ударение
	g，ｍｓ
	120g,4.5ms,1/2sin
	120g,4.5ms,1/2sin

	12
	Рабочая температура
	℃
	-45~+125
	-45~+125

	13
	Масса
	g
	(80
	(80

	14
	рабочее напряжение 
	v
	±12~±15
	±12~±15

	

	особенность：
Повышенная точность, повышенный ускорение диапазон, высокая сейсмическая возможности

я возможности

	Применение Описание:

Для рабочей среды и точность, повышенное требование. 


ER- J6 габаритно-монтажная схема

[image: image10.wmf]φ

2

3

φ

2

5

.

4

1

2

3

6

7

8

5

4

φ

3

8

.

2

φ

3

1

.

8

φ

3

.

5

1

5

5

3

0

2

6

.

5

2

-

1

1

5

°

和

1

2

0

°

通

用

孔

+


ER-J7

	номер
	объект
	единица
	параметр

	
	
	
	MJ
	M

	1
	смещение
	ｍg　
	(±10
	(±10

	2
	Смещение температурный коэффициент
	μg／℃
	(±60
	(±80

	3
	Смещения повторность
	μg
	(100 Время обнаружения составляет 3-7 дней.
	(100 Время обнаружения составляет один день

	4
	масштабный коэффициент
	mA/g
	2.5~3.5
	2.5~3.5

	5
	масштабный коэффициент температурный коэффициент
	комнатная температура  －120℃
	PPm／℃
	(±80
	(±100

	
	
	120℃－150℃
	PPm／℃
	(±500
	(±500

	6
	масштабный коэффициент

повторность
	ppm
	(100 Время обнаружения составляет 3-7 дней.
	(100 Время обнаружения составляет один день

	7
	Ускорение Диапазон
	g
	≥±10
	≥±10

	8
	вибрация
	g，Ｈz
	20g(20Hz ~2000Hz)
	20g(20Hz ~2000Hz)

	9
	ударение
	g，ｍs
	1000g,0.5ms,1/2sin
	1000g,0.5ms,1/2sin

	10
	Рабочая температура
	℃
	-45~150
	-45~150

	11
	Масса
	g
	(55
	(55

	12
	рабочее напряжение（120℃продукция）
	v
	±12~±15
	±12~±15

	13
	рабочее напряжение（150℃продукция）
	v
	±7~±15
	±7~±15

	

	особенность：
Хорошие показатели вибрации. Точность измеренных угловых секунд углом.



	Применение Описание:

В основном используется в бурении нефтяных скважин, MWD системы и непрерывное измерение наклонной системе. Может быть широко использована в других суровой среде рабочей системы.


ER- J7 габаритно-монтажная схема

[image: image11.wmf]φ

2

5

.

4

4

2

.

5

1

2

.

5

2

5

2

1

.

5

1

2

3

5

6

7

8

φ

3

.

5

φ

3

8

.

2

φ

3

1

.

8

φ

2

5

.

4

+

φ

2

5

2

1

.

5

2

5

1

2

.

5

2

.

5

3

4

5

6

7

8

1

2

φ

3

4

.

5

2

1

.

2

2

6

2

6

2

1

.

2

4

-

φ

2

.

9

φ

2

8

9

0

°

9

0

°

+

2

1

.

5

2

5

2

.

5

1

2

.

5

1

2

3

4

5

6

7

8

均

布

4

-

φ

5

φ

3

0

.

4

+

φ

2

5

φ

2

5

1

1

5

°

与

1

2

0

°

通

用

孔


 ER Акселерометр использование мер предосторожности и условия хранения.
    1, Продукт не должен быть в контакте с коррозионно поставок химических веществ;

2, Продукт терминалов на линии приводит к взаимно-однозначное соответствие со схемой, не ошибся тогда, обратной полярности;

3, Ударов, вибрации испытания, не должна превышать техническим требованиям продукта модель;

4, Условия хранения: хранить в сухом условиях окружающей среды.

5, Обратите внимание на нежно во время транспортировки.

Продукты должны быть помещены в оригинальной упаковке на не пыль. Высохнуть при комнатной температуре, чтобы обратить внимание на процесс перехода мягко.










_1321097261.bin

_1321097369.bin

_1341129113.bin

_1311838415.bin

_1311850357.bin

_1312357481.bin

_1311848616.bin

_1311837085.bin

_1311837587.bin

