«АГРОПРОМСЕРВИС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РАСЦЕНКИ

на капитальный ремонт

электродвигателей общепромышленного назначения

Цена указана с учетом Н. Д. С. 20 %
Таблица 1

	№ п/п
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об./мин.

	
	
	3000
	1500
	1000
	750

	1
	0,12
	2462
	2501
	2645
	2836

	2
	0,18
	2462
	2501
	2645
	2841

	3
	0,25
	2462
	2501
	2645
	3130

	4
	0,37
	2462
	2501
	2743
	3363

	5
	0,55
	2462
	2501
	3152
	3717

	6
	0,75
	2592
	2848
	3384
	3976

	7
	1,1
	2999
	3577
	3776
	4756

	8
	1,5
	3553
	3782
	4228
	5228

	9
	2,2
	3951
	4132
	5341
	6185

	10
	3
	4592
	5736
	6564
	7181

	11
	4
	5836
	6421
	7309
	8713

	12
	5,5
	6467
	7024
	8558
	9666

	13
	7,5
	8132
	9478
	9812
	12065

	14
	11
	10884
	11577
	12996
	14171

	15
	13
	12422
	12652
	15605
	15788

	16
	15
	14789
	15872
	16503
	19884

	17
	17
	15331
	16758
	16912
	21004

	18
	18,5
	16148
	18338
	18827
	23512

	19
	22
	19766
	21677
	23906
	27316

	20
	30
	21978
	23178
	26815
	32333

	21
	37
	28375
	30091
	32083
	39024

	22
	40
	30486
	32874
	35375
	41861

	23
	45
	31284
	33087
	37004
	42752

	24
	55
	40154
	41393
	44448
	57250

	25
	75
	51588
	54418
	61254
	66816

	26
	90
	64523
	65974
	77064
	88217

	27
	100
	67954
	71051
	83937
	94948

	28
	110
	76697
	80130
	93211
	106042

	29
	125
	81266
	89105
	99205
	113431

	30
	132
	84099
	95552
	103247
	117235

	31
	160
	96445
	102843
	111253
	123206

	32
	200
	103698
	112629
	126493
	138216


Стоимость работ по капитальному ремонту электродвигателей, не вошедших в таблицу 1 пункта 2, определяется после  составления дефектного акта и калькуляции и согласовывается с Заказчиком.

При расчете общей стоимости ремонта, к расценкам таблицы 1 пункта 2 применяются следующие коэффициенты:

Таблица 2

	№ п/п
	Состав работ
	Коэффициент

	1
	Ремонт электродвигателей серий: АИР, 4А, 5А
	1,0

	2
	Ремонт электродвигателей серий: АО, АО2, А, А2, МА
	1,2

	3
	Ремонт электродвигателей импортного производства
	1,5

	4
	Ремонт однофазных электродвигателей
	1,5

	5
	Ремонт двухскоростных электродвигателей (четное отношение частот)
	1,5

	6
	Ремонт двухскоростных электродвигателей (нечетное отношение частот)
	1,9

	7
	Ремонт трех и четырехскоростных электродвигателей
	2,5

	8
	Ремонт электродвигателей с фазным ротором
	1,82

	9
	Ремонт крановых электродвигателей с фазным ротором и всыпной обмоткой
	1,85

	10
	Ремонт гидротолкателей
	1,8

	11
	Ремонт взрывозащищенных электродвигателей
	1,4

	12
	Ремонт электродвигателей специального назначения (фреоновые, привода тельферов, вибраторов на напряжение ниже 220 В и пр.)
	1,3

	13
	Ремонт вентиляторов
	1,8

	14
	Ремонт электродвигателя, сдаваемого в ремонт без обмотки
	1,2

	15
	Частичный ремонт электродвигателя без замены обмотки: разборка, пропитка, сушка, сборка, испытание
	0,4

	16
	Частичный ремонт электродвигателя без замены обмотки: разборка, ремонт схемы, замена выводных концов и подшипников, сборка, испытание
	0,6

	17
	Модернизация электродвигателя (изменение мощности, частоты вращения, рабочего напряжения)
	1,3

	18
	Срочный ремонт электродвигателя в течение:
	

	18.1
	- одних суток
	1,8

	18.2
	- трех суток
	1,5

	18.3
	- пяти суток
	1,3

	19
	Отдельные работы, выполняемые без проведения ремонта электродвигателя:
	

	19.1
	Испытание электродвигателя 
	0,1

	19.2
	Снятие муфты, шкива, шестерни с вала
	0,1

	19.3
	Замена подшипников (без стоимости подшипников)
	0,2

	19.4
	Восстановление посадочных мест подшипников опорных щитов (крышек) 
	0,2

	19.5
	Восстановление посадочных мест рым-болтов и их установка 
	0,1


